厦门海发环保能源股份有限公司

柴油采购招标公告(同集热电)

我司根据事业部（同集热电）生产需求，现进行2020年8-9月份油锅炉生产用油的采购招标，希望具备长期供应能力的供应商按照有关规定和我司的要求认真做好投标工作。具体招标内容如下：

一、招标单位：厦门海发环保能源股份有限公司

二、招标货物名称、数量、供货时间及要求：

1、名称及数量：

| 标的 | 名称 | 计划量 | 规格型号 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 120吨 | 0# | 国六标准、 硫分：不大于10mg/kg、 灰分：不大于0.01% |  |
| 备注：需提供供货的中石化、中石油、中化、中海油公司出具的对应供货批次的油品出库单。 |  |  |  |  |  |

2、报价有效期：60天。

3、供货时间与数量：中标后六十天内，以实际到货量为结算量，具体时间以我司热电企业通知为准。

4、供货地点：同集热电事业部指定地点（同集中路1666号）

三、运输方式及费用：罐车运输，到厂后由罐车自带泵送入指定仓储罐。

四、验收方式：

1、数量验收：以我司热电厂内电子汽车衡的计量数据为准，并作为结算依据。

2、质量验收：由供方提供供货的中石化、中石油、中化、中海油公司，出具的对应供货批次的油品出库单；到场后双方共同提取样品并确认封存；使用过程中如发现油质异常，需方有权要求供方将相应油品样品送有资质的第三方检测，并按检测结果做相应考核。

六、违约责任

1、若质量偏差较大的，我司有权拒收；如已入罐，有权要求以合格品进行更换。

2、供方须严格按照通知的时间和数量执行。延误交货支付违约金人民币1000元/次，延误交货造成相关生产系统停产的，根据停产时间，每天供方支付违约金人民币一万元整，此款从供方货款中扣除。

七、结算付款方式：

1、合同期内以实际到货量为准；供方根据需方通知开具增值税发票，票到十五个工作日内付清，若国家税率调整，价格作相应调整。

2、合同履约金在合同期结束后转为质量保证金，质保期一个月，质保期间，油品使用符合质量要求，则质保期结束后一周内无息退还保证金；如因质量不符合要求，引发环保指标排放不合格，需方有权扣除该笔保证金，并要求供方赔偿相应的损失。

八、投标保证金及缴款注意事项：

1、供应商投标前须缴纳投标保证金人民币壹万元整（¥10000.00）。若中标，该保证金将自动转为合同履约金；若供应商未能履行投标承诺，我司将不予退还该部分保证金。若未中标，我司将在开标后10个工作日内退还该部分保证金。

2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

3、以现金方式缴款时,请在现金缴款单“款项来源”一栏中写“投标保证金”，在现金缴款单背面注明退还投标保证金时投标人收款的银行账号和开户行。

4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为投标单位缴交保证金的，经我司同意后，需投标单位提供书面说明，并加盖公章。

5、投标保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：35101561001052501775

开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

注意：投标保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

6、投标保证金缴交截止时间：2020年8月4日9：30  。

九、投标地点：海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司4F 企管部。

十、投标报价书格式、要求及须提供材料：见附件一、二。（报价方参照这些格式文件制作报价文件）

十一、投标须知

1、投标报价书，须法定代表人（法定负责人）或投标代表人签字或盖章、法定代表人（法定负责人）或投标代表人联系电话、填写日期。（见附件一）

2、企业营业执照副本复印件。

3、法定代表人（法定负责人）身份证复印件。

4、投标代表人非法定代表人（法定负责人）的，还须提供法人授权书原件及投标代表人身份证复印件。（见附件二，投标签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）

以上1、2、3、4项资料均须加盖单位公章，否则视为无效。

5、上述1、2、3、4项投标文件为必须提供的基本资料，少一项视为无效标。

6、请将上述1、2、3、4项资料作为投标文件，投标文件要求入袋密封，并在密封处加盖公章及封袋面须注明投标项目名称，否则视为无效。

7、补充材料须加盖公章后入袋密封、密封处加盖公章，封袋面须注明投标项目补充材料，否则视为无效。

十二、投标截止时间：2020年8月4日9：30 。在投标截止时间以后送达的招标文件，招标方有权拒绝接收。

十三、开标时间及地点：2020年8月4日9：30 ，厦门海发环保能源股份有限公司2F开标室（海沧区阳光西路288号）。

十四、邀请投标人现场参与监督。投标单位的投标材料不予退还。

十五、投标家数不足三家或有效投标书不足三家的，做流标处理。

十六、二次报价及中标候选人：我司开标小组将对有效投标书的报价最低前三家进行现场电话(0592-6807515)二次询（压）价（仅拨打一次，投标方回拨无效），联系时若存在电话无法接通或接电话人员无法当场表态等情况视为维持原价，最后按二次报价结果由低到高评出第一、二、三中标候选人。

十七、联系人：陈焰（联系电话：0592-6807511）

陈何英（联系电话：0592-7396211）

十八、监督电话：0592-6800131

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年7月16 日

附件一

投 标 报 价 书

| 项 目 名 称 |  | 一票含税到场价（元/吨） | 数量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油（0#国六） |  |  |  |  |
| 说明： - 投标保证金为人民币壹万元整（¥10000.00）。 - 若国家税率调整，含税价格须作相应调整。 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人（法定负责人）或投标代表人（签字或盖章）：

法定代表人（法定负责人）或投标代表人联系电话：

年     月      日

附件二：

法人授权委托书

授权声明 （报价单位名称） 授权    （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与厦门海发环保能源股份有限公司  同集热电柴油采购 项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，出具的所有文件需加盖我司公章后方生效。本授权书于 2020 年 8 月  日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、投标签字代表为法定代表人（法定负责人），则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。